## ASTM
Document Number | Standard Number | Standard Version | Current Version | Update
ASTM A564/A564M-19a | ASTM A564/A564M | 19a | 19a | -
ASTM F75-18 | ASTM F75 | 18 | 23 | !! UPDATED !!
ASTM F116-12 R2021 | ASTM F116 | 12(2021) | 12(2021) | -
ASTM F136-13 R2021e1 | ASTM F136 | 13(2021)e1 | 13(2021)e1 | -
ASTM F366-17 | ASTM F366 | 17 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F543-23 | ASTM F543 | 23 | 23 | -
ASTM F899-23 | ASTM F899 | 23 | 23 | -
ASTM F983-86 R2018 | ASTM F983 | 86(2018) | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F1140/F1140M-13 R2020e1 | ASTM F1140/F1140M | 13(2020)e1 | 13(2020)e1 | -
ASTM F1537-20 | ASTM F1537 | 20 | 20 | -
ASTM F1582-98 R2016 | ASTM F1582 | 98(2016) | 98(2016) | -
ASTM F1798-21 | ASTM F1798 | 21 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F1929-23 | ASTM F1929 | 23 | 23 | -
ASTM F2026-23 | ASTM F2026 | 23 | 23 | -
ASTM F2062-00 R2018 | ASTM F2062 | 00(2018) | 00(2018) | -
ASTM F2077-22 | ASTM F2077 | 22 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F2503-23e1 | ASTM F2503 | 23e1 | 23e1 | -
ASTM F88-F88M-23 | ASTM F88/F88M | 23 | 23 | -
ASTM D4169-23e1 | ASTM D4169 | 23e1 | 23e1 | -
ASTM F1717-21 | ASTM F1717 | 21 | 21 | -
ASTM F2267-24 | ASTM F2267 | 24 | 24 | -
ASTM F2475-20 | ASTM F2475 | 20 | 20 | -
ASTM F2706-18 | ASTM F2706 | 18 | 18 | -
ASTM F2193-20 | ASTM F2193 | 20 | 20 | -
ASTM E29-22 | ASTM E29 | 22 | 22 | -
ASTM D5264-98 R2019 | ASTM D5264 | 98(2019) | 98(2019) | -
ASTM F2250-13 R2018 | ASTM F2250 | 13(2018) | 13(2025) | !! UPDATED !!
ASTM F2252/F2252M-13 R2018 | ASTM F2252/F2252M | 13(2018) | 25 | !! UPDATED !!
ASTM F2847-17 | ASTM F2847 | 17 | 17 | -
ASTM F2459-18 | ASTM F2459 | 18 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F1089-18 | ASTM F1089 | 18 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM_F1147-05 R2017e1 | ASTM F1147 | 05(2017)e1 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F3302-18 | ASTM F3302 | 18 | 18 | -
ASTM F560-22 | ASTM F560 | 22 | 22 | -
ASTM F1295-24 | ASTM F1295 | 24 | 24 | -
ASTM D6394-21a | ASTM D6394 | 21a | 21a | -
ASTM F2025-06 R2018 | ASTM F2025 | 06(2018) | 06(2018) | -
ASTM F2624-12 R2020 | ASTM F2624 | 12(2020) | 12(2020) | -
ASTM F1839-08 R2021 | ASTM F1839 | 08(2021) | 08(2021) | -
ASTM A582/A582M-22 | ASTM A582/A582M | 22 | 22 | -
ASTM A967/A967M-17 | ASTM A967/A967M | 17 | 25 | !! UPDATED !!
ASTM F2052-21 | ASTM F2052 | 21 | 21 | -
ASTM F2119-24 | ASTM F2119 | 24 | 24 | -
ASTM F2182-19e2 | ASTM F2182 | 19e2 | 19e2 | -
ASTM F2213-17 | ASTM F2213 | 17 | 17 | -
ASTM D638-14 | ASTM D638 | 14 | 22 | !! UPDATED !!
ASTM A276-A276M-24a | ASTM A276/A276M | 24a | 24a | -
ASTM D4101-17e1 | ASTM D4101 | 17e1 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F86-21 | ASTM F86 | 21 | 21 | -
ASTM F2003-02 R2022 | ASTM F2003 | 02(2022) | 02(2022) | -
ASTM F1886/F1886M-16 | ASTM F1886/F1886M | 16 | 16(2024) | !! UPDATED !!
ASTM F1608-21 | ASTM F1608 | 21 | 21 | -
ASTM F2024-10 R2016 | ASTM F2024 | 10(2016) | 10(2021) | !! UPDATED !!
ASTM F2423-11 R2020 | ASTM F2423 | 11(2020) | 11(2020) | -
ASTM F3295-18 | ASTM F3295 | 18 | 18 | -
ASTM F3292-19 | ASTM F3292 | 19 | 25 | !! UPDATED !!
ASTM F2346-18 | ASTM F2346 | 18 | 18 | -
ASTM F2825-18 | ASTM F2825 | 18 | 18 | -
ASTM F3438-24 | ASTM F3438 | 24 | 24 | -
ASTM F3357-19 | ASTM F3357 | 19 | 19 | -
ASTM F3335-20 | ASTM F3335 | 20 | 20 | -
ASTM F2778-09 R2020 | ASTM F2778 | 09(2020) | 09(2020) | -
ASTM F3127-22 | ASTM F3127 | 22 | 22 | -
ASTM F3333-20 | ASTM F3333 | 20 | 20 | -
ASTM D8033-16 | ASTM D8033 | 16 | 22 | !! UPDATED !!
ASTM F3301-18a | ASTM F3301 | 18a | 18a | -
ASTM F3001-14 | ASTM F3001 | 14 | 14(2021) | !! UPDATED !!
ASTM F3049-14 | ASTM F3049 | 14 | 14(2021) | !! UPDATED !!
ASTM F3187-16 | ASTM F3187 | 16 | 16(2023) | !! UPDATED !!
ASTM F1904-23 | ASTM F1904 | 23 | 23 | -
ASTM F1854-15 | ASTM F1854 | 15 | 15 | -
ASTM F1160-14 R2017e1 | ASTM F1160 | 14(2017)e1 | 14(2017)e1 | -
ASTM F1044-05 R2017e1 | ASTM F1044 | 05(2017)e1 | 05(2017)e1 | -
ASTM F1978-22 | ASTM F1978 | 22 | 22 | -
ASTM F565-21 | ASTM F565 | 21 | 21 | -
ASTM F1903-18 | ASTM F1903 | 18 | 18 | -
ASTM F561-19 | ASTM F561 | 19 | 19 | -
ASTM F619-20 | ASTM F619 | 20 | 20 | -
ASTM B600-11 R2017 | ASTM B600 | 11(2017) | 22 | !! UPDATED !!
ASTM F2097-23 | ASTM F2097 | 23 | 23 | -
ASTM F2820-12 R2021e1 | ASTM F2820 | 12(2021)e1 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F2971-13 R2021 | ASTM F2971 | 13(2021) | 13(2021) | -
ASTM F1580-18 | ASTM F1580 | 18 | 18 | -
ASTM F3293-18 | ASTM F3293 | 18 | 18 | -
ASTM F3208-20 | ASTM F3208 | 20 | 20 | -
ASTM F3321-19 | ASTM F3321 | 19 | 19 | -
ASTM F1980-21 | ASTM F1980 | 21 | 21 | -
ASTM E1766-15 | ASTM E1766 | 15 | 15 | -
ASTM A240-A240M-23 | ASTM A240/A240M | 23 | 未成功執行 | 未成功執行
ASTM B209/B209M-21a | ASTM B209/B209M | 21a | 21a | -
ASTM D4332-22 | ASTM D4332 | 22 | 22 | -
ASTM F897-19 | ASTM F897 | 19 | 19 | -
ASTM F2129-19a | ASTM F2129 | 19a | 24 | !! UPDATED !!
ASTM D5276-19 | ASTM D5276 | 19 | 19(2023) | !! UPDATED !!
ASTM D5487-16 R2022 | ASTM D5487 | 16(2022) | 16(2022) | -
ASTM D642-20 | ASTM D642 | 20 | 25 | !! UPDATED !!
ASTM D999-08 R2015 | ASTM D999 | 08(2015) | 08(2023) | !! UPDATED !!
ASTM D6653-D6653M-13 R2021 | ASTM D6653/D6653M | 13(2021) | 13(2021) | -
ASTM D4728-17 R2022 | ASTM D4728 | 17(2022) | 17(2022) | -
ASTM D6344-04 R2017 | ASTM D6344 | 04(2017) | 04(2024) | !! UPDATED !!
ASTM F2884-21 | ASTM F2884 | 21 | 21 | -
ASTM F3207-17 | ASTM F3207 | 17 | 17 | -
ASTM F3574-22 | ASTM F3574 | 22 | 22 | -
ASTM F2790-10 R2019e1 | ASTM F2790 | 10(2019)e1 | 10(2019)e1 | -
ASTM F2694-16 R2020 | ASTM F2694 | 16(2020) | 16(2020) | -
ASTM E177-20 | ASTM E177 | 20 | 20 | -
ASTM F3263-17 | ASTM F3263 | 17 | 17 | -
ASTM F564-17 | ASTM F564 | 17 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM D2000-18 | ASTM D2000 | 18 | 18(2024)e1 | !! UPDATED !!
ASTM F2063-18 | ASTM F2063 | 18 | 18 | -
ASTM E8-E8M-24 | ASTM E8/E8M | 24 | 24 | -
ASTM B912-02 | ASTM B912 | 02 | 02(2018) | !! UPDATED !!
ASTM A380/A380M-17 | ASTM A380/A380M | 17 | 25 | !! UPDATED !!
ASTM D1748-22 | ASTM D1748 | 22 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F3602-23 | ASTM F3602 | 23 | 23 | -
ASTM F3336-22 | ASTM F3336 | 22 | 22 | -
ASTM F2943-14 R2019 | ASTM F2943 | 14(2019) | 25 | !! UPDATED !!
ASTM F2502-17 | ASTM F2502 | 17 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F3306-19 | ASTM F3306 | 19 | 19 | -
ASTM F2759-19 | ASTM F2759 | 19 | 19 | -
ASTM F3300-23 | ASTM F3300 | 23 | 23 | -
ASTM F2251-13 R2023 | ASTM F2251 | 13(2023) | 13(2023) | -
ASTM E122-17 R2022 | ASTM E122 | 17(2022) | 17(2022) | -
ASTM E1402-13 R2023 | ASTM E1402 | 13(2023) | 13(2023) | -
ASTM F755-19 | ASTM F755 | 19 | 19 | -
ASTM E1488-23 | ASTM E1488 | 23 | 23 | -
ASTM F3437-23 | ASTM F3437 | 23 | 23 | -
ASTM F2514-21 | ASTM F2514 | 21 | 21 | -
ASTM F2996-20 | ASTM F2996 | 20 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM F3273-17 R2021e1 | ASTM F3273 | 17(2021)e1 | 17(2021)e1 | -
ASTM D5205-16 | ASTM D5205 | 16 | 24 | !! UPDATED !!
ASTM D7225-13 R2029e1 | ASTM D7225 | 13(2029)e1 | 25 | !! UPDATED !!
ASTM D8179-18 R2024 | ASTM D8179 | 18 (2024) | 18(2024) | !! UPDATED !!
ASTM E3263-22e1 | ASTM E3263 | 22e1 | 22e1 | -
ASTM F3275-22 | ASTM F3275 | 22 | 22 | -
ASTM F3276-22 | ASTM F3276 | 22 | 22 | -
ASTM F3631-24 | ASTM F3631 | 24 | 24 | -